در صورتی که دستگاه لاجیک آنالایزر توسط کامپیوتر شما شناسایی نمی شود، می توانید به یکی از دو روش زیر عمل کنید:

- برای استفاده از نرم افزار PulseView، ابتدا نرم افزار zadig را دانلود کنید و سپس درایور مربوط به PulseView را نصب کنید. اکنون باید دستگاه شما توسط کامپیوتر شناسایی شود.

- مراحل ذکر شده در لینک زیر را دنبال کنید.

http://myfreescalewebpage.free.fr/toolbox/logic/logic.htm